## Slide 1: Plutajući vjetroagregati
Ivan Kunović
Voditelj: Mario Vašak

## Slide 2: Sadržaj:
Energija vjetra
Prednosti i perspektiva plutajućih vjetroagregata
  Velike dubine
  Mala masa nosivih elemenata
  Utjecaj na okoliš
  Neotkriveni potencijali
Inženjerski izazovi
  Dizajn plutajućih platformi
  Podešavanje cijelih vjetrofarmi za bolju iskoristivost
  Vjetroagregati na naftnim platformama
  Dopremanje vjetroagregata
  Predviđanje kvarova i nadziranje sustava
Neisplativost – glavna mana
Prvi plutajući vjetroagregati
Plutajući vjetroagregati u Hrvatskoj

## Slide 3: Energija vjetra
Besplatna i neograničena
Povećava se prema pučini

## Slide 5: Prednosti i perspektiva plutajućih vjetroagregata
  Velike dubine
  Mala masa nosivih elemenata
  Utjecaj na okoliš
Neotkriveni potencijali

## Slide 6
Dizajn vjetroelektrana s obzirom na dubinu

## Slide 7: Neotkriveni potencijali
    Korisni valobrani
    Plutajuće marine
    Morske struje

## Slide 8: Korisni valobrani

## Slide 9: Plutajuće marine
Za velike brodove
Prodaja električne energije

## Slide 10: Morske struje
Konstantne
Male preinake
Velik potencijal

## Slide 11: Inženjerski izazovi
  Dizajn plutajućih platformi
    Balastni dizajn
    „Napeti“ dizajn
    Dizajn teglenice
  Posmicanje vjetrofarmi za bolju iskoristivost
  Vjetroagregati na naftnim platformama
  Dopremanje vjetroagregata

## Slide 12: Balastni dizajn
Balastni plovak
Nenapete niti

## Slide 13: „Napeti” dizajn
3 napete niti
Čvrsti temelj

## Slide 14: Dizajn teglenice
Balastna voda
Masivan

## Slide 15: Posmicanje vjetrofarmi
Radi bolje iskoristivosti
Translacija cijelog reda vjetroagregata

## Slide 16
Posmicanje vjetrofarmi radi bolje učinkovitosti

## Slide 17: Vjetroagregati na naftnim platformama
Pola posla gotovo
Velika nosivost- veliki vjetroagregat

## Slide 18: Dopremanje vjetroagregata
Plutajućom teglenicom
Nosivost: 2 vjetroagregata
Inovativni dizajn – punjenje balastnom vodom

## Slide 19
Okretanje teglenice WINDFLIP s vjetroagregatom

## Slide 20: Predviđanje kvarova i nadziranje sustava
MONGS (Monitoring of Wind Turbine Generator Systems)
Upravljanje vjetroagregatom u slučaju ustanovljenog kvara na agregatu
Istraživanje kvarova u rotoru
Istraživanje kvara na izolaciji namotaja statora

## Slide 21: Predviđanje kvarova i nadziranje sustava
Mjerenje snage na vjetroagregatu od 600kW
Mjerenje vibracija na vjetroagregatu

## Slide 22: Neisplativost – glavna mana
Visoki rizik – nova tehnologija
Daleko od obale
  Problem održavanja
  Problem prijenosa električne energije

## Slide 23: Prvi plutajući vjetroagregati
  Blue H Technologies
    2008. godine
    Prvi prototip
    JI Italije
    21 km od obale
    113 m dubine
    Samo za testiranje – 80 kW

## Slide 24: Prvi plutajući vjetroagregati
  Hywind
  Prva prava vjetroelektrana
  Sjeverno more – Norveška
  10 km od obale
  220 metara dubine
  2.3 MW
  9 GWh godišnje

## Slide 25: Plutajući vjetroagregati u Hrvatskoj?
Sudjelovanje hrvatskih brodogradilišta
30 000 potencijalnih radnih mjesta